Приложение № 1 к Договору управления

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО

## ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| Санитарно-технические работы | - проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникации зданий перед началом отопительного сезона. | 1 paз в год |
|  | - осмотр после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |
|  | - устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | В течение 3-х Суток |
|  | - прочистка с ершением внутренней канализации до колодца на выпуске. | в течение 1-х суток |
|  | - устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | в течение 3-х суток |
|  | - ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. | 1 раз в год |
|  | - выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам жильцов. | по мере поступления заявок |
| Работы по ремонту электросетей и электрооборудования | - проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | -осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения, | в течение 1-х суток |
|  | - ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | по мере необходимости |
|  | - восстановление освещения в подвалах техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. | Постоянно |
|  | - ремонт распределительных щитов и водораспределительных устройств. | По мере необходимости |
|  | - ремонт и смена светильников. Замена ламп накаливания и люминесцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей. Смена отдельными местами электропроводки | По мере необходимости |
|  | - эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. | Постоянно |
|  | -устранение неисправностей по заявкам жильцов | по мере поступления заявок |
| Сварочные работы | - проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. | 1 раз в год |
|  | - выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. | в течение 3-х суток |
|  | - замена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснабжения. | в течение I-х суток |

|  | - наплавка раковин и трещин | В течение 3-х суток |
| --- | --- | --- |
|  | -сварочные работы при ремонте мусоропровода | В течение 3-х суток |
|  | - выполнение непредвиденных работ | По мере необходимости |
| Работы по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики | Ремонт, сборка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача контрольно-измерительных автоматических и других приборов и механизмов | 1 раз в год в период подготовки к работе в осенне-зимний период |
|  | Составление и монтаж схем соединений. Окраска приборов. Пайка различными припоями. |  |
|  | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Регулирование и проверка по классам точности всех видов контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. |  |
|  | Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. |  |
| Работы по обслуживанию лифтового хозяйства | Техническое обслуживание лифтов. Ремонт узлов и агрегатов лифтового хозяйства. | Постоянно |
|  | Проведение работ по автоматической диспетчеризации лифтового хозяйства. | В соответствии с проектом |
|  | Проведение планового технического обслуживания основных механизмов (с остановкой лифтов). | В течение 3-х суток |
| Работы по обслуживанию общедомовых технических устройств | Обслуживание систем дымоудаления. | Постоянно |