Приложение № 1 к Договору управления

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| # Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| Кровельные работы | -Проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | -Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1 суток |
|  | -Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д. | В течение 3-х суток |
| Малярные работы | -Проведение осмотров окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | -Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. | В течение 10 суток |
|  | Выполнение работ по ликвидации последних протечек, проведению масляной окраски, стен, окон, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов. -Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | В течение 7 дней. По мере поступления заявок жильцов |
|  | -Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |
| Штукатурные работы | -Проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | -Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |
|  | -Ремонт штукатурки стен потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт, ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделки выбоин). | По графику текущего ремонта |
|  | -Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По графику текущего ремонта |
| Плотницкие работы | -Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |
|  | -Проведение осмотров помещений здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | -Ремонт деревянных лестниц, перил и противопожарных площадок. | По мери необходимости |
|  | -Укрепление домовых знаков. | Постоянно |
|  | -Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По мере поступления заявок |
| Стекольные работы | -Резка стекла по размерам и конфигурации и их обточка. | По мере необходимости |
|  | Вставка стекол в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол и др. | В период подготовки к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| Столярные работы | -Проведение осмотров помещений здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | -Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |
|  | -Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений и их ремонт. | Постоянно |
|  | -Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. Ремонт и установка пружин на входных дверях. | По мере необходимости |
|  | -Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещениях, в техническом подполье. | 1 раз в год |
|  | -Устранение неисправностей no заявкам жильцов. | По море поступления заявок |
| Ремонтно-строительные работы | -Проведение осмотров помещений здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). | 2 раза а год |
|  | -Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. - Провешивание и промачивание под облицовку прямолинейных поверхностей. Смена облицовочных плит. | В течение 1 -х Суток По графику текущего ремонта |
|  | - Ремонт плиточных полов. Насечка и разломка бетонных и железобетонных конструкций. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. | По мере наступления аварийной ситуации |
|  | -Расшивка швов ранее выложенной кладки, смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков и др. Слесарная обработка деталей оборудования. Разметка деталей под обрезку и сверление, установка и разборка подъемных устройств. Разметка деталей по чертежам и эскизам | По мере необходимости |
|  | - Герметизация стыков панелей. | По мере необходимости |
| Сварочные работы | -Проведение осмотров конструктивных элементов зданий. | 1 раз в год |
|  | - Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций вo всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры и др. | По мере необходимости |
|  | - Выполнение других непредвиденных работ. | По мере необходимости |
| Подсобные работы | -Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-стронтельных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья. | В течение 3–х суток после проведения работ |
|  | -Выполнение других непредвиденных работ. | По мере необходимости |
|  | -Дератизация и дезинсекция | Согласно графика. |