Приложение № 1 к Договору управления

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЯ.

| Неисправности инженерного оборудования | Предельные сроки выполнения ремонта |
| --- | --- |
| САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах и их сопряжением (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления). | В течение времени, необходимого для прибытия обслуживающего персонала |
| Течи в водопроводных кранах горячей, холодной воды. | 1 сутки |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих здание. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования. | При наличии переключателей кабелей на вводе в здание - в течение времени, необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не более 2 ч. |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и т.п.). | В течение времени, необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не более 2 ч. |
| Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. | 3 часа |
| Неисправности автоматов зашиты стояков и отходящих линий. | 3 часа |
| Неисправности в системе освещения мест общего пользовании (с заменой ламп накаливания, выключателей я конструктивных элементов светильников). | 1 сутки |

Примечание: Сроки устранения неисправностей указаны с момента обращения собственника.